РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

УСТЬ-ДЖЕГУТИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЭЛЬТАРКАЧСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.11.2015г.                   а. Эльтаркач                                  №54

«Об утверждении Программы в области

энергосбережения и повышения

энергетической эффективности
администрации Эльтаркачского

сельского поселения на 2016- 2020гг.»

В соответствии с Законом Российской Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений  в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 №1225 «О  требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 №1220 «Об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг» требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения эффективности»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Программу в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности администрации Эльтаркачского сельского поселении на 2016-2020гг. согласно приложению №1.

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава администрации Эльтаркачского

сельского поселения                                                                   Б.А.Айбазов

Приложение №1 к постановлению

Главы  администрации

Эльтаркачского сельского

поселения

от  12.11. 2015  №54

ПРОГРАММА
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности администрации Эльтаркачского сельского поселения на 2016-2020 гг.

2015 год

СОДЕРЖАНИЕ

Паспорт

1  Цель реализации Программы

2 Задачи Программы

3	Анализ текущего состояния. Перечень основных проблем

3.1 Анализ текущего состояния

3.2	Основные проблемы

4 Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в результате реализации Программы, и их значение

5 Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

6 Объем финансирования Программы

7 Ожидаемые результаты (в натуральном и стоимостном выражении), включая экономический эффект от проведения мероприятий

8 Механизм реализации Программы

9 Мониторинг исполнения Программы

Паспорт

программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2016-2020 гг.

| Наименование Программы | Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Администрации Эльтаркачского сельского поселения |
| --- | --- |
| Основание для разработки | Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности». Приказ Министерства экономического развития РФ от 17.02.2010 № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» |
| Разработчик Программы | Администрация Эльтаркачского сельского поселения |
| Исполнители Программы | Администрация Эльтаркачского сельского поселения |
| Цель Программы | Снижение объема потребленных энергетических ресурсов за период действия программы не менее чем на 10 % от объема, фактически потребленного в 2016 году каждого вида ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на 3 % |
| Задачи Программы | - Внедрение приборного учета объема потребления энергетических ресурсов. - Применение энергосберегающих технологий и энергоэффективного оборудования. - Проведение технических и организационных мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. - Повышение уровня компетентности работников муниципальных учреждений в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов |
| Срок реализации Программы | Период реализации Программы: 2016-2020 гг. |
| Основные мероприятия Программы | - Проведение энергетического обследования зданий. - Оснащение зданий приборами учета энергетических ресурсов. - Повышение тепловой защиты зданий. - Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий |
| Объем и источники финансирования Программы | Объем финансирования Программы – 1574,47 тыс. руб., в т.ч.: 2016 г. – 0,6 тыс.руб., в т.ч. мест.бюджет- 0,6 2017 г. – 10,5 тыс. руб., в т.ч. местный бюджет- 10,5; республиканский- 1441,77 2018 г. – 120,6 тыс. руб.; 2019 г. – 0,5 тыс. руб.; 2020 г. – 0,5 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Снижение потребления энергоресурсов: - электрической энергии – на 10%; - газа – на 3 % |

1  Цель реализации Программы

Целью Программы является снижение объема потребленных энергетических ресурсов за период действия программы не менее чем на 10% от объема фактически потребленного в 2015 году каждого вида ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на 3%.

2 Задачи Программы

Основными задачами Программы являются:

- внедрение приборного учета объема потребления энергетических ресурсов;

- применение энергосберегающих технологий и энергоэффективного оборудования;

- проведение технических и организационных мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности,  в том числе с применением энергосервисного договора;

- повышение уровня компетентности работников муниципальных учреждений в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов.

  - Анализ текущего состояния. Перечень основных проблем

3.1 Анализ текущего состояния

Общая характеристика муниципального учреждения:

Цели и задачи деятельности.

Краткое описание, виды оказываемых услуг.

Численность потребителей коммунальных услуг     -     чел., в т.ч.:

- численность работников -    14   чел.;

- численность посетителей -  3112 чел.

Сведения об объемах потребляемых энергетических ресурсов:

Таблица 1

Сведения об объемах потребляемых энергетических ресурсов

| Наименование | Ед. измер. |  |  |  | 2019г. | 2020г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 г. | 2017г. | 2018г. |  |  |
| Тепловая энергия | Гкал | - | - | - | - | - |
|  | тыс. руб. | - | - | - | - | - |
| Вода | тыс. м3 | - | - | - | - | - |
|  | тыс. руб. | - | - | - | - | - |
| Электрическая энергия | тыс. кВт∙ч | 10,30 | 10,27 | 10,25 | 10,20 | 10,18 |
|  | тыс. руб. | 50,6 | 49,6 | 48,1 | 47,9 | 47,7 |
| Природный газ | тыс. м3 | 8250 | 7425 | 6680 | 8250 | 8250 |
|  | тыс. руб. | 52,8 | 51,2 | 49,7 | 111,0 | 110,5 |
| Топливо, в т.ч.: | (л) |  |  |  |  |  |
|  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| бензин | (л) | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 |
|  | тыс. руб. | 117,6 | 113,4 | 111,2 | 120,5 | 121,1 |
| керосин | (л) | - | - | - | - | - |
|  | тыс. руб. | - | - | - | - | - |
| дизельное топливо | (л) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|  | тыс. руб. | 45,0 | 43,7 | 42,3 | 42,1 | 41,8 |
| газ | (л) | - | - | - | - | - |
|  | тыс. руб. | - | - | - | - | - |

Таблица 2

Сведения о транспортных средствах

| Наименование | Ед. измер. | Предшествующие годы |  |  | 2015 г. (план) | 2015г. (факт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 г. | 2017г. | 2018 г. |  |  |
| Наличие транспортных средств | Ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| В т.ч. работающих на газе | Ед. | - | - | - | - | - |

Сведения об оснащенности приборами учета:

Таблица 3

| Наименование | Количество, шт. | Тип прибора | Класс точности | Дата последней поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловая энергия | - | - | - | - |
| Вода | - | - | - | - |
| Электрическая энергия | 2 | ЦЭ 63807БК-2006, ЦЭ 6803В-2005 |  | 28.09.2015 28.09.2015 |
| Природный газ | 1 | ВК-G6Т |  | 28.09.2015 |

Сведения об использовании вторичных энергетических ресурсов:

-            ;

-              ;

-                 .

  - Основные проблемы

Анализ текущего состояния Администрации Эльтаркачского сельского поселения  выявил следующие проблемы в сфере энергосбережения:

- использование ламп накаливания -    60  ед.

4 Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие динамику (изменение) показателей, в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» рассчитываются по отношению к значениям соответствующих показателей в году, предшествующем году начала реализации программы.

Планируемые и фактически достигнутые в ходе реализации Программы значения целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности рассчитываются для каждого года на протяжении всего срока реализации Программы.

Целевые показатели настоящей Программы представлены в табл. 4.

5 Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Для устранения вышеуказанных проблем и достижения целей Программы сформирован перечень мероприятий в соответствии с требованиями Приказа Минэкономразвития РФ от 17.02.2010 № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области  энергосбережения и повышения энергетической эффективности» (табл. 5).

Таблица 4

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Факт.значение, 2015 г. | Значение показателя по годам реализации Программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019 г. | 2020 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Расход тепловой энергии | Гкал | А | А-3% | А-6% | А-9% | А-12% | А-15% |
| 2 | Экономия тепловой энергии (по отношению к фактическому значению за 2010 г.) | % | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Удельный расход тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 м2 общей площади) | Гкал/м2 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Удельный расход тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов - по нормативу потребления (в расчете на 1 м2 общей площади) | Гкал/м2 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Изменение удельного расхода тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 м2общей площади) | Гкал/м2 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Изменение удельного расхода тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием расчетных способов (в расчете на 1 м2общей площади) | Гкал/м2 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Изменение отношения удельного расхода тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |  | - | - | - | - | - | - |
| Вода |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Расход воды | тыс. м3 | Г | Г-3% | Г-6% | Г-9% | Г-12% | Г-15% |
| 2 | Экономия воды (по отношению к фактическому значению за 2010 г.) | % | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Удельный расход воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) | м3/чел. | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Удельный расход воды, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов - нормативов потребления (в расчете на 1 человека) | м3/чел. | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Изменение удельного расхода воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) | м3/чел. | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Изменение удельного расхода воды, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека) | м3/чел. | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Изменение отношения удельного расхода воды, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |  | - | - | - | - | - | - |
| Электрическая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Расход электрической энергии | тыс. кВт∙ч | 10,9 | 10,30 | 10,27 | 10,25 | 10,15 | 10,10 |
| 2 | Экономия электрической энергии (по отношению к фактическому значению за 2015 г.) | % | 0 | 5% | 5,8% | 6% | 10% | 5% |
| 3 | Удельный расход электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) | кВт∙ч/чел. | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Удельный расход электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов - нормативов потребления(в расчете на 1 человека) | кВт∙ч/чел. | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Изменение удельного расхода электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) | кВт∙ч/чел. | - | 0,26 | 0,31 | 0,18 | 0,15 | 0,10 |
| 6 | Изменение удельного расхода электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека) | кВт∙ч/чел. | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Изменение отношения удельного расхода электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |  | - | - | - | - | - | - |
| Топливо (по видам топлива) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Расход топлива | т | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 |
| 2 | Экономия топлива |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в натуральном выражении | т | - | - | - | - | - | - |
|  | в стоимостном выражении | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |
|  | в процентах | % | - | - | - | - | - | - |
| Природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Расход природного газа | тыс. м3 | 8,3 | 8,3 | 7,4 | 6,7 | 6,6 | 65 |
| 2 | Экономия природного газа |  | - | - | - | - | - | - |
|  | в натуральном выражении | тыс. м3 | - | - | 0,9 | 0,7 | 0,2 | 0,2 |
|  | в стоимостном выражении | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |
|  | в процентах | % | - | - |  |  |  |  |

Таблица 5

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

| № п/п | Наименование мероприятия, вид энергетического ресурса | Кол-во, шт. (п.м.) | Затраты всего, тыс. руб. | Затраты по этапам реализации, тыс. руб. |  |  |  |  | Средний срок окупаемости, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |  |
| Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение энергетических обследований |  | 70 |  | 40 | 30 |  |  |  |
| 2 | Разработка ТЭО в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Заключение энергосервисных договоров и привлечение частных инвестиций в целях их реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Контроль и мониторинг за реализацией энергосервисных контрактов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические и технологические мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка приборов учета тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Установка приборов учета горячей воды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | утепление чердачного перекрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | утепление перекрытия на подвалом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | утепление наружных стен |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | замена окон на энергоэффективные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. | уплотнение входных дверей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Автоматизация потребления тепловой энергии зданиями, строениями, сооружениями |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | установка АИТП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Восстановление / внедрение циркуляционных систем в системах горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Проведение гидравлической регулировки, автоматической / ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Установка частотного регулирования приводов насосов в системах горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Замена неэффективных котлов в индивидуальных системах отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Снижение температуры воздуха в неиспользуемых помещениях в ночные часы и выходные дни |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Установка теплообменников для утилизации тепла вытяжного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Установка термостатов на радиаторах отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Установка современных радиаторов отопления (алюминиевых, стальных, биметаллических) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Установка теплоотражателей за радиаторами отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Внедрение эффективных систем сжатого воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Внедрение систем эффективного пароснабжения зданий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка приборов учета холодной воды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Установка двухрежимных смывных бачков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Установка смесителей с керамическими запорными элементами и регуляторами расхода |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электрическая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка приборов учета э/энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Перекладка электрических сетей для снижения потерь электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Повышение энергетической эффективности систем освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | замена светильников на энергоэффективные |  | 20,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 2,0 |  |
| 3.2. | установка фотореле |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | установка датчиков движения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Закупка энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Установка приборов учета на уличное освещение с устройством линий освещения на территории Эльтаркачского сельского поселения, протяженность уличного освещения 19000 м. - СИП 2 2*16 ( самонесущий изолированный провод) -19000 м х 42,0 руб. =798,0 т.руб.; -Арматура для СИП : *Прокалывающие герметичные зажимы ЗПО 16-95/1,5-10 380 фонарей х 2 шт. х 63,0 руб=47,88 т.руб.; *Герметические изолированные гильзы для фазных магистральных проводов 95 шт. х 142,0 руб.=13,49 т.руб. ; *Герметические изолированные алюмомедные наконечники СРТАU 16 (Тусо) 40 х 300,0 руб. = 12,0 т.руб.; *Зажим анкерный для изолированной несущей нейтрали РА 1000 (Тусо) 400 фонар. Х 2 шт. х 425,0 руб. = 12,40 т.руб.; *Кронштейн для крепления анкерных зажимов СА 1500 (СS 10) (Тусо) 380 шт. х 187,0 руб. = 71,06 т.руб.; *Лента крепежная из нержавеющей стали ЛКС 2007 ( 25 м) КВТ 380 фонар. Х 1,5 м. х 40,0 =22,8 т.руб. ; *Скрепы из нержавеющей стали СМ-20 (КВТ) 380 фонар. Х 2 шт. х 7,5 руб.=5,7 т.руб.; *Кабель алюминевый силовой АВВГ п 2х4 380 фонар. Х 2 м х 9,5 руб. =7,22 т.руб.; Приборы учета 3 шт. х 1000 руб. = 3,0 т.руб. |  |  |  | 1305,15 |  |  |  |  |
| 6 | Рабочий проект на установку приборов учета на уличное освещение Эльтаркачского сельского поселения 5 км :10 км х 270 т.руб. = 135,0 т.руб. Топография -240,0 т.руб. |  |  |  | 375.0 |  |  |  |  |
|  | Внедрение частотно-регулируемого привода электродвигателей и оптимизация систем электродвигателей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка компенсаторов реактивной мощности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Окраска помещений в светлые тона |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка приборов учета газа |  | 120 |  |  | 120 |  |  |  |
|  | ИТОГО по мероприятиям |  | 1574,47 | 0,6 | 1441,77 | 120,6 | 0,5 | 05 |  |

6 Объем финансирования Программы

В соответствии с разработанными мероприятиями произведен расчет затрат по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципального учреждения.

Затраты по энергосбережению и повышению энергетической эффективности составляют на период реализации Программы (2016-2020 гг.) составляют  1575,47 тыс. руб. , в том числе по годам реализации:

- 2016 г. -     0,6   тыс. руб.;

- 2017 г. -     1453,27   тыс. руб.;

- 2018 г. -      120,6  тыс. руб.;

- 2019 г. – 0,5 тыс. руб.;

- 2020 г. – 0,5 тыс. руб.

Финансирование Программы предполагается осуществлять за счет:

- Местный бюджет – 11,2 тыс. руб ;

- Республиканский бюджет – 1563,77тыс. руб.

7 .  Ожидаемые результаты реализации Программы

Ожидаемый результат от реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности определен:

- в натуральном выражении (для тепловой энергии – Гкал, для воды и природного газа – тыс. м3; для электрической энергии – тыс. кВт∙ч, для топлива - тонн);

- в стоимостном выражении (величина полученной экономии энергетических ресурсов, умноженная на тариф, тыс. руб.).

Таблица 6

Ожидаемые результаты (в натуральном и стоимостном выражении) и экономический эффект от проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

| № п/п | Наименование мероприятия, вид энергетического ресурса | Экономия энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок окупае-мости, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в натуральном выражении (Гкал, тыс. м3, тыс. кВт∙ч) |  |  |  |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2016 | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |  |
| Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение энергетических обследований, сбор и анализ информации об энергопотреблении зданий, строений, сооружений, в том числе их ранжирование по удельному энергопотреблению и очередности проведения мероприятий по энергосбережению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Содействие заключению энергосервисных договоров и привлечению частных инвестиций в целях их реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Создание системы контроля и мониторинга за реализацией энергосервисных контрактов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические и технологические мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка приборов учета тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Установка приборов учета горячей воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте, утепление зданий, строений, сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | утепление чердачного перекрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | утепление перекрытия на подвалом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | утепление наружных стен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | установка АИТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. | замена окон на энергоэффективные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. | уплотнение входных дверей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Автоматизация потребления тепловой энергии зданиями, строениями, сооружениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования , разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Восстановление / внедрение циркуляционных систем в системах горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Установка частотного регулирования приводов насосов в системах горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Замена неэффективных котлов в индивидуальных системах отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Снижение температуры воздуха в неиспользуемых помещениях в ночные часы и выходные дни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Установка теплообменников для утилизации тепла вытяжного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Установка теплоотражающих пленок и прокладок на окнах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Установка термостатов на радиаторах отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Установка современных радиаторов отопления (алюминиевых, стальных, биметаллических) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Установка теплоотражателей за радиаторами отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Внедрение эффективных систем сжатого воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Внедрение систем эффективного пароснабжения зданий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка приборов учета холодной воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Установка двухрежимных смывных бачков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Установка смесителей с керамическими запорными элементами и регуляторами расхода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электрическая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка приборов учета э/энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Перекладка электрических сетей для снижения потерь электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Повышение энергетической эффективности систем освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | замена светильников на энергоэффективные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | установка фотореле |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | установка датчиков движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Закупка энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Внедрение частотно-регулируемого привода электродвигателей и оптимизация систем электродвигателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Установка компенсаторов реактивной мощности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Окраска помещений в светлые тона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка приборов учета газа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Оценка экономической эффективности мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности проводится по определению срока окупаемости инвестиций, необходимых для реализации этих мероприятий.

8 Механизм реализации Программы

В  соответствии  со  статьей  25  Федерального   закона  от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности  и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» организация Администрации Эльтаркачского сельского поселения разрабатывает, утверждает и реализует Программу в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Программа должна быть реализована  до 2020 г.

Исполнителем Программы является Администрация Эльтаркачского сельского поселения.

Общее руководство реализацией Программы осуществляется Главой администрации Эльтаркачского сельского поселения.

9 Мониторинг исполнения Программы

Целью мониторинга Программы является регулярный контроль за состоянием внедрения и выполнения мероприятий по энергосбережению, предусмотренных Программой, а также контроль за достижением заданного уровня экономии энергетических ресурсов.

Мониторинг Программы включает следующие этапы:

- сбор и анализ информации о значениях целевых показателей, установленных Программой;

- анализ данных о ходе реализации мероприятий;

- корректировка планируемого значения целевых показателей;

- корректировка мероприятий Программы.

Стр. 4 – численность потребителей коммунальных услуг

Правила установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных и муниципальных нужд, утв. Постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 № 1221

Постановление Правительства  РФ от 31.12.2009 № 1222 «О видах и характеристиках товаров, информация о классе энергетической эффективности которых должна содержаться в технической документации, прилагаемой к этим товарам, в их маркировке, на их этикетках, и принципах правил определения произаодителями, импортерами класса энергетической эффективности товара»